## Hárok1
číslo obj. | Popis plnenia | Celková hodnota | Zmluva č. | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Objednávku podpísal
1/BF/23 | Oprava zatvárania vchodových dverí na Hlavnej 95 |  |  | 2023-01-02 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
2/BF/23 | Oprava zatvárania vchodových dverí na Rímskej 3 |  |  | 2023-01-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
3/BF/23 | Nefunkčná TRV hlavica v byte č. 12, Kráľovská 2490/4B |  |  | 2023-01-10 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
4/BF/23 | Zatekanie z balkóna do obývačky v byte č. 30, Rímska 5 |  |  | 2023-01-11 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
1-BF-23 | Výmena vodomera studemej vody prislúchajúceho k bytu č. 57 vo vchode 4F z dôvodu netočenia vodomeru. |  |  | 2023-01-11 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
5/BF/23 | Výmena ističa v hlavnom rozvádzači na V. Šrobára 9, III. posch. |  |  | 2023-01-12 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
6/BF/23 | Opravy v byte č. 72, Kráľovská 2551/4G - utesnenie okolo vane, zásuvka v kúpelni, splachovač wc |  |  | 2023-01-12 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
2-BF-23 | Oprava osvetlenia v spol. priestoroch, Kráľovská 2551/4G |  |  | 2023-01-17 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
3-BF-23 | Výmena vodomera studenej vody prislúchajúceho k bytu č. 77 vo vchode 4G z dôvodu netočenia vodomeru. |  |  | 2023-01-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
7/BF/23 | Oprava vytrhnutých a poškodených vchodových dverí na Hlavnej 97 |  |  | 2023-02-01 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
8/BF/23 | Výmena stupačkových ventilov v byte č. 14, Rímska 5 |  |  | 2023-02-06 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
9/BF/23 | Oprava elektrického vedenia v byte č. 8 |  |  | 2023-02-06 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
10/BF/23 | Oprava el. vedenia v elektrickej skini JOB na prízemí vo vchode 11 |  |  | 2023-02-08 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
11/BF/23 | Výmena stupačkových odvzdušňovacích ventilov vo vchode 9 |  |  | 2023-02-13 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
12/BF/23 | Výmena skla na okne v byte č. 5 na prízemí z dôvodu poškodenia treťou osobou. |  |  | 2023-02-28 | EUROMONT group s.r.o | Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa | 48338273 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
13/BF/23 | Detekovanie zatekania strešného plášťa Rímska 3 |  |  | 2023-03-07 | EURO-MONT s.r.o. | Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa | 52701093 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
14/BF/23 | Oprava zatvárania vchodových dverí na Hlavnej 95 |  |  | 2023-03-07 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
15/BF/23 | Oprava kovania na okne v byte č. 30 na Hlavnej 2112/93. |  |  | 2023-03-07 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
16/BF/23 | Oprava elektrického zámku na Kráľovskej 2489 |  |  | 2023-03-07 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
17/BF/23 | Oprava spoločných rozvodov UK |  |  | 2023-03-07 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
18/BF/23 | Kontrola PHP a hydrantov |  |  | 2023-03-13 | BION, s.r.o. | Rybárska 7392/2C, 91101 Trenčín | 50757733 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
19/BF/23 | Servis pomerových rozdeľovačov tepla: - Byt č. 29, Rímska 1 p. Szabo Tibor – v kúpeľni ukazuje slabú baterku, - Byt č. 29, Rímska 5 p. Ďubašák Martina – v kúpelni bliká iba číslo merača. |  |  | 2023-03-27 | TECHEM spol. s r.o. | T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky | 31355625 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
20/BF/23 | Oprava výstupu na strechu - výlez Hlavná 97 |  |  | 2023-04-14 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
21/BF/23 | Oprava vchodových dverí vo vchode 97- vytrhnuté brano |  |  | 2023-04-17 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
22/BF/23 | Prečistenie stupačkovej kanalizácie vo vchode 95 na Hlavnej ul. |  |  | 2023-04-24 | Jozef Sedlák | Bottova 6, 927 01 Šaľa | 41844351 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
23/BF/23 | Oprava spoločných dverí na medziposchodí na 4. poschodí Rímska 5 z dôvodu poškodenia. |  |  | 2023-05-10 | TIG-HILL month, s.r.o. | Partizánska 20, Šaľa | 47023121 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
24/BF/23 | Montáž prívodu vody v priestoroch bytového domu pre upratovaciu službu. |  |  | 2023-05-19 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
25/BF/23 | Montáž nového vedenia vody do miestnosti upratovačiek |  |  | 2023-05-22 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
26/BF/23 | Revízia plynových zariadení na V. Šrobára |  |  | 2023-05-31 | ZILIZI s.r.o. | Hlavná 43, 925 82 Tešedíkovo | 36728616 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
2 | Odstránenie nedostatkov z preventívnej prehliadky |  |  | 2023-04-05 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
3 | Výmena žiaroviek v spoločných priestoroch |  |  | 2023-06-13 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
27/BF/23 | Oprava tesnenia okolo vane v byte č. 15 |  |  | 2023-06-14 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
28/BF/23 | Oprava zatekania digestoru v byte č. 9, Rímska 1 |  |  | 2023-06-15 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
4-BF-23 | Oprava osvetlenia na 1. poschodí vo vchode 4G |  |  | 2023-02-14 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
5-BF-23 | Oprava osvetlenia na 3. poschodí vo vchode 4H pri byte č. 103. |  |  | 2023-02-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
6-BF-23 | Oprava čipového otvárania dverí vo vchode 4G |  |  | 2023-02-16 | Marián Šimulčík- MLS | Železničiarska 1441/50 Galanta | 46055355 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
7-BF-23 | Objednávame si u vás preventívne prehliadky Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v objekte bytového domu. |  |  | 2023-02-28 | Elšpec H.L., s.r.o. | Dvorská cesta 3244/14, Nové Zámky | 36562165 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
8-BF-23 | Kontrola PHP a hydrantov. |  |  | 2023-03-13 | BION, s.r.o. | Rybárska 7392/2C, Trenčín | 50757733 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
9-BF-23 | Oprava vchodových dverí vo vchode 4H |  |  |  | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
10-BF-23 | Premazanie FAB zámky vo vchode 4G |  |  | 2023-03-07 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
11-BF-23 | Vyčistenie kanalizácie vo vchode 4H |  |  | 2023-03-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
12-BF-23 | Zabezpečenie zábrany pri havarijnom padaní obkladu z budovy |  |  | 2023-03-27 | TIG-HILL month, s.r.o. | Partizánska 20, Šaľa | 47023121 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
13-BF-23 | Výmena spínača a skrátenie lanka na výťahu vo vchode 4F |  |  | 2023-04-04 | KONE, s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
14-BF-23 | Vo vchode 4E na 3. poschodí vytrhnutá skrinka na merače tepla na chodbe , na chodbe nesvietia svetlá. Vonkajšie svetlá v zadu za vchodom svietia stále. |  |  | 2023-04-11 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
15-BF-23 | Revízia bleskozvodu na bytovom dome Kráľovská 2551/4E,4F,4G,4H |  |  | 2023-04-25 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
16-BF-23 | Oprava samozatvárača vchodových dverí a kľučky v spoločných priestoroch vo vchode 4E |  |  | 2023-05-24 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
29/BF/23 | Pretesnenie lexanu (striešky) nad vchodom, Rímska 5 |  |  | 2023-06-09 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
30/BF/23 | Objednávame si u Vás v zmysle z.č. 508/2009 Z.z. revíziu elektro bytového domu Kráľovská 2489 a Kráľovská 2490. |  |  | 2023-06-26 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
31/BF/23 | Oprava brana otvárania vchodových dverí na Rímskej 1 |  |  | 2023-06-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
32/BF/23 | Dezinfekcia po zosnulom v byte- garsonke č. 21, Rímska 3 na 2. poschodí. |  |  | 2023-06-27 | Verve Facility Services, s.r.o. | Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava | 48264695 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
33/BF/2023 | Objednávame 34 ks čipov na bytový dom Kráľovská 2489 a 34 ks na bytový dom Kráľovská 2490 | 155.04 |  | 2023-07-03 | Marian Šimulčík- MLS | Železničiarska 1441/50, 92401 Galanta | 46055355 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
34/BF/2023 | Oprava/ výmena uzatváracieho ventilu na stupačke teplej vody v byte č. 14 na Rímskej 3 |  |  | 2023-07-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
35/BF/2023 | Hygienická maľovka v byte č. 21 na Rímskej 3 po vyprataní. | 447.6 |  | 2023-07-16 | Szekeres Róbert | 925 82 Tešedíkovo č. 328 | 32353651 | Ing. Roman Kondys
36/BF/2023 | Dodávka 17 ks kapsľový kompaktný merač tepla typ 4.5.1 v zmysle cenovej ponuky NZ-23-60-TK | 2019.6 |  | 2023-07-20 | TECHEM spol. s r.o. | T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky | 31355625 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
37/BF/2023 | Dodávka 17 ks kapsľový kompaktný merač tepla typ 4.5.1 v zmysle cenovej ponuky NZ-23-61-TK | 2019.6 |  | 2023-07-20 | TECHEM spol. s r.o. | T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky | 31355625 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
38/BF/2023 | Demontáž so zaslepením a montáž nových meračov tepla v počte 17 ks v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.6.2023 | 346.8 |  | 2023-07-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
39/BF/2023 | Demontáž so zaslepením a montáž nových meračov tepla v počte 17 ks v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.6.2023 | 346.8 |  | 2023-07-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
4 | Výmena žiaroviek v spoločných priestoroch |  |  | 2023-08-01 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
40/BF/2023 | Odstránenie nedostatkov z prehliadky a skúšky PZ v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. v bytoch č. 12, č. 19, č. 26, č. 28 a byt č. 29. |  |  | 2023-07-28 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
41/BF/2023 | Objednanie čipov navyše v počte: - 16ks pre bytový dom Kráľovská 2490 a -16 ks pre bytový dom Kráľovská 2489 | 72.96 |  | 2023-07-31 | Marian Šimulčík- MLS | Železničiarska 1441/50, 92401 Galanta | 46055355 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
42/BF/2023 | Revízia bleskozvodu v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. |  |  | 2023-07-31 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
43/BF/2023 | Kontrola a preskúšanie núdzových svietidiel vo vchode. |  |  | 2023-07-31 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
44/BF/2023 | Odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a preskúšaním núdzových svietidiel vo vchode. | 345.6 |  | 2023-08-03 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
45/BF/2023 | Výmenu uzatváracieho ventilu k WC v byte č. 1 na Rímskej 3. |  |  | 2023-08-03 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
46/BF/2023 | Revízia bleskozvodu na V. Šrobára 9,11 |  |  | 2023-08-03 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
47/BF/2023 | Kontrola domových rozvádzačov |  |  | 2023-08-03 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
48/BF/2023 | Funkčná skúška núdzového osvetlenia |  |  | 2023-08-03 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
17-BF-23 | Doplnenie merania pre spoločnú spotrebu |  |  | 2023-07-31 | EL.P.M., s.r.o. | Vlčanská 6789/6A, Šaľa | 36815535 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
18-BF-23 | Kontrola domových rozvádzačov na bytovom dome Kráľovská 2551/4E, F, G, H |  |  | 2023-08-03 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
19-BF-23 | Funkčná skúška núdzového osvetlenia na bytovom dome Kráľovská 2551/4E, F, G, H |  |  | 2023-08-03 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
49/BF/2023 | Výmena meračov tepla na bytovom dome Kráľovská 2489/4A a 2490/4B |  |  | 2023-08-15 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
5 | Výmena žiaroviek v spoločných priestoroch |  |  | 2023-09-05 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
50/BF/2023 | Odstránenie závad zistených revíziou požiarných uzáverov na bytoch. |  |  | 2023-09-06 | Tomaš Šíma | Kukučínová 42, Šaľa | 44228201 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
51/BF/2023 | Revízia sporáka v byte č. 18 |  |  | 2023-09-08 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
20-BF-23 | Oprava regulátora TUV na staupačke vo vchode 4G |  |  | 2023-09-06 | Vyregulovanie.sk, spol. s.r.o. | Kpt.Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45906131 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
21-BF-23 | Odstránenie závad zistených revíziou požiarnych uzáverov v spoločných priestoroch |  |  | 2023-09-06 | Tomaš Šíma | Kukučínová 42, 927 01 Šaľa | 44228201 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
52/BF/2023 | Odstránenie závady z revítie bleskozvodu |  |  | 2023-09-08 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
53/BF/2023 | Poskytnutie služby BOZP a OP |  |  | 2023-09-11 | Elšpec H.L., s.r.o. | Dvorská cesta 3244/14, Nové Zámky | 36562165 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
22-BF-23 | Vyčistenie kanalizácie vo vchode 4G |  |  | 2023-09-11 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
6 | Výmena žiaroviek v spoločných priestoroch |  |  | 2023-09-12 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
54/BF/2023 | Výmena protipožiarných dverí a zárubne v byte č. 2 na Hlavnej 2112/97 |  |  | 2023-09-14 | Zoltán Tóth - Borovi | 925 01 Matúškovo 594 | 40215920 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
7 | Výmena žiaroviek v spoločných priestoroch |  |  | 2023-09-20 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
23-BF-23 | Oprava zámku dverí do spoločných priestorov vo vchode 4H |  |  | 2023-09-22 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
8 | Výmena vyhorenej zásuvky v kuchyni v byte č. 18, V. Šrobára 11 |  |  | 2023-09-25 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
24-BF-23 | Objednanie 14 ks čipov |  |  | 2023-09-27 | Marián Šimulčík- MLS | Železničiarska 1441/50 Galanta | 46055355 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
25-BF-23 | Oprava regulátora TUV na stupačke vo vchode 4E |  |  | 2023-10-02 | TIG-HILL month, s.r.o. | Partizánska 20, Šaľa | 47023121 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
9 | Oprava dverí spoločných priestorov na Kráľovskej 2551/4H |  |  | 2023-10-04 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
55/BF/2023 | Vypratanie chodby v bytovom dome Rímska 5 a uloženie odpadu na zberný dvor |  |  | 2023-10-05 | D -IMK, s. r. o. | Nitrianska 1756/63, 927 05 Šaľa | 50168487 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
56/BF/2023 | Oprava a nastavenie vchodových dverí na bytovom dome Rímska 1, Rímska 3, V. Šrobára 9-11 |  |  | 2023-10-02 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
57/BF/2023 | Výmena DDZ so zvoncom na byte č. 11, Rímska 5 |  |  | 2023-10-02 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
58/BF/2023 | Oprava nefunkčného zvončeka, byt č. 23, V. Šrobára 11 |  |  | 2023-10-02 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
26-BF-23 | Prečistenie kanalizácie na VI. poschodí, Kráľovská 2551/4F |  |  | 2023-10-02 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
27-BF-23 | Oprava vnútorných presklených dverí na Kráľovskej 2551/4F |  |  | 2023-10-02 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
59/BF/2023 | Servisný zásah a test vysielania merača na radiátore v byte č. 16, Rímska 1 |  |  | 2023-09-11 | TECHEM, spol. s r. o. | T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky | 31355625 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
28-BF-23 | Oprava a nastavenie okna v kočikárni na Kráľovskej 2551/4F |  |  | 2023-09-21 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
60/BF/2023 | Na 1. poschodí nastavenie protipožiarnych dverí na medzichodbičke, Rímska 3 |  |  | 2023-10-13 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
61/BF/2023 | Na 1 a 3 posch. nastavenie protipožiarnych dverí na medzichodbičke, oprava vchod. dverí do bytovky, Rímska 5 |  |  | 2023-10-13 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
29-BF-23 | Oprava predných vchodových dverí na Kráľovskej 2551/4F |  |  | 2023-10-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
62/BF/2023 | Zadné vchodové dvere vo vchode 11 na V. Šrobára sa zasekávajú, nedajú sa otvoriť. |  |  | 2023-10-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
63/BF/23 | Montáž, plombovanie a dokumentácia vodomerov SV a TV na Rímskej 1, Rímskej 3 a Rímskej 5 | 2764.8 |  | 2023-10-18 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
64/BF/23 | Dodávka 192 ks antimagnetický vodomer AP radio 4 v zmysle cenovej ponuky NZ-23-72-TK na Rímsku 1, Rímsku 3 a Rímsku 5 | 6451.2 |  | 2023-10-18 | TECHEM spol. s r.o. | T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky | 31355625 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
65/BF/23 | Postrek spoločnej chodby vo vchode 97 na Hlavnej ul. voči švábom |  |  | 2023-10-18 | Ing. Ján Kohút – DEZINKO | Narcisova 30, 927 05 Šaľa | 11882727 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
66/BF/23 | Jesenná celomestská deratizácia bytových domov |  |  | 2023-10-24 | Ing. Ján Kohút – DEZINKO | Narcisova 30, 927 05 Šaľa | 11882727 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
30-BF-23 | Jesenná celomastská deratizácia |  |  | 2023-10-24 | Ing. Ján Kohút – DEZINKO | Narcisova 30, 927 05 Šaľa | 11882727 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
67/BF/23 | Prekrtkovanie vstupného kanalizačného rozvodu do bytovky |  |  | 2023-11-02 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
68/BF/23 | Výmena praskutého okna v byte č. 25 so súhlasom vlastníka |  |  | 2023-11-02 | Euromont group s.r.o. | Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa | 48338273 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
31-BF-23 | Vyčistenie dažďových zvodov v kočikárni vo vchode 4F |  |  | 2023-11-07 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
32-BF-23 | Oprava poškodených dverí do elektrorozvodne v spoločných priestoroch | 411.6 |  | 2023-11-08 | Tomáš Šíma | Kukučínová 42, 927 01 Šaľa | 44228201 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
69/BF/23 | Nakresliť bezpečnostné značenie do vchodov a zaizolovanie rozvodov kúrenia |  |  | 2023-11-08 | TIG-HILL month, s.r.o. | Partizánska 20, Šaľa | 47023121 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
70/BF/23 | Revízia PHP a hydrantov v bytových domoch |  |  | 2023-11-09 | BiOn, s.r.o. | Rybárska 7392/2C, 911 01 Trenčín | 50757733 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
71/BF/23 | Výmena protipožiarnej zárubne v byte č. 66 | 411.6 |  | 2023-11-20 | Tomáš Šíma | Kukučínová 42, Šaľa | 44228201 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
33-BF-23 | Prečistenie stupačky kanalizácie na 5. poschodí vo vchode 4F |  |  | 2023-11-24 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
72/BF/23 | Objednávame si posúdenie prasklín na bytovom dome Hlavná ul. |  |  | 2023-11-20 | Tamaškovič s.r.o. | Školská 993, 92572 Selica | 50462113 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
73/BF/23 | Oprava elektrického rozvodu otvárania vchodových dverí z bytu a elektrického zámku |  |  | 2023-11-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
74/BF/23 | Prečistenie stupačky kanalizácie na prízemí |  |  | 2023-11-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
75/BF/23 | Oprava osvetlenia na chodbe 2 poschodia Rímska 3 |  |  | 2023-11-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
76/BF/23 | Oprava zalomeného kľúča vo vchodových dverách Rímskej 5 |  |  | 2023-11-24 | VIKO s.r.o. | Budovateľská 548/33, Šaľa | 31426999 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
10 | Oprava osvetlenia na chodbe 2489/4A |  |  | 2023-10-25 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
11 | Oprava osvetlenia na chodbe 2490/4B |  |  | 2023-10-25 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
12 | Oprava osvetlenia na chodbách 2112/93-97 |  |  | 2023-10-25 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
13 | Oprava zadných vchodových dverí vo vcode 11, V. Šrobára |  |  | 2023-11-07 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
14 | Nastavenie dverí v kočikárni, označenie vonk. Schodov, výmena piktogramov na núdzovom osvetlení, 2490/4B |  |  | 2023-11-08 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
15 | Oprava stykača v rozvodnej skrini kanalyzačného čerpadla, Diakovce 1070 |  |  | 2023-11-13 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
16 | Ukotvenia rebríka, upevnenie káblov, oprava osvetlenia, V. Šrobára |  |  | 2023-11-13 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
17 | Oprava osvetlenia - stále sviti svetlo vo vchode 97, Hlavná 97 |  |  | 2023-11-23 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
18 | Doplnenie značenia poschodí a evakuačných plánov, Rímska 1 - 5 |  |  | 2023-11-24 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
20 | Oprava osvetlenia vo vchode č. 97, Hlavná |  |  | 2023-12-07 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
77/BF/23 | Oprava vytrhnutej kľučky vo vchode č. 9 na vchodových dverách. |  |  | 2023-12-05 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
78/BF/23 | Oprava zdroja kamerového systému |  |  | 2023-12-07 | Marian Šimulčík- MLS | Železničiarska 1441/50, 92401 Galanta | 46055355 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
79/BF/23 | Nastavenie a údržba okien v byte č. 15 a v byte č. 17 v bytovom dome Kráľovská 2490 | 381.4 |  | 2023-12-11 | STUCHLIK s.r.o. | Račianska 88B, Bratislava | 46785345 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
80/BF/23 | Koncoročné odpočty vodomerov |  |  | 2023-12-18 | TECHEM spol. s r.o. | T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky | 31355625 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
81/BF/23 | Oprava elektrického rozvodu na bytovom jadre vbyte č. 12 |  |  | 2023-12-18 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
34-BF-23 | Dodávka 4 ks MT typu 4.5.1 s diaľkovým odpočtom v zmysle CP NZ-23-71-TK |  |  | 2023-12-05 | TECHEM spol. s.r.o. | Hattalova 12, Bratislava | 31355625 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
35-BF-23 | Demontáž starých, montáž nových 4 ks MT a vystavenie dokladov |  |  | 2023-12-05 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
82/BF/23 | Oprava osvetlenia vo vchode 95 |  |  | 2023-12-18 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
83/BF/23 | Oprava rúry v byte č. 3 na Kráľovskej 2489 |  |  | 2023-12-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
84/BF/23 | Oprava kovania a nastavenie krídel okien v byte č. 1, Rímska 1 |  |  | 2023-12-21 | EUROMONT group s.r.o | Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa | 48338273 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
85/BF/23 | Oprava osvetlenia vo vchode 97, ul. Hlavná |  |  | 2023-12-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ